## Лист2
Кабель | КВБбнг(А) 7х1,5 | ~80м
| КСБКнг FRLS 1х2х0,8 | 200м+200м+100м
| КВВГнг(А) LS 4х1,5 | ~430м+~10м
| FRHF 4х2х0,52 | ~200м
| КСБГ нг FRLS 1х2х1,20 | ~ 400м
| КПСВЭВнг LS 1х2х1 | 200м+~200м
| КВнг(А) FRLS 3x2x1,5 | ~40м
| КБКБШнг(А) FRLS 5х1 | ~40м
| ВВГнг FRLS 2x4 | ~ 523м?
| ВВГнг LS 1х6 | ~100м
| КВВГнг FRLS 4x1,5 | ~200м
| Nikolan NKL-F-8k | ~110м
| STI-155k ТПТСх68х155 | ~50м
| КПСВЭВнг LS 1х2х0,75 | ~500м
| СП ОКБ нг FRHF | ~50м
| СИП 3 1х50 | ~200м
| ВВГнг(А) FRLS 5x2 | ~581м ? бирка
| КСБКнг FRHF 2x2x1,13 | ~25м
| КВВГЭнг LS 5x1 | ~120м
| КСБКнг FRHF 4x2x1 | ~36м
| КВВГЭнг LS 19x1 | ~100м
| Алюминевый провод d20 | ~100м
| Алюминевый провод 35мкм | ~300м
| ВББШВ 2х2,5 | 300м
| КВВГЭнг LS 4х1 | 300м
| КВБ? 4х1.5 | ~80м
| ППГнг HF 2x1,5 | 20м
| КВВГ нг FRLS 7x1,5 | ~10м+~60м
| КВВГнг LS 7x1,5 | ~50м
| КВВГ 10х,5 | 120м
| ВВГнг FRLS 2x1,5 | ~110м
| ВВГнг FRLS 2x4 | ~50м
| Кабель АВВГ 1х16 | 25 м
| Кабель КУПЭКШМпунг (А)-FR 3х2.5 | 40м
| Кабель КУПЭКШМпунг (А)-FR 1х2х1 | 50 м
| Кабель ПУГВ 1х0.75 красный | 1000м + 1000м
| КВВГнг(а) LS 5x1,5 | 175м
| КПВЭфнг 4х2х0,52 | ~100м
| КПВЭфнг 4х1,5 | ~20м
| АВБШВ 4х25ок(N)1 | 435м
| АВБШВ 4х35ок(N)1 | 0,340км
| АПвКШп 4х150мс(N)-1 | 10м
| АВБШв 3х6ок(N,PE)-0,66 | 0,055км
| КВБбШнг(А)-LS 10х1,5-0,66 | 0,259км
| АВБШВ 4х35ок(N)1 | 2,060км
| ОКБ-2/4(2,0)Сп-8(2)"8кН" ТУ3587-002-45869304-98 | 2845м
| МКппФБШп7х4х12+5х2х0.9+1х0,9 | 1038м
Электрика | PL-2018-w12-4 Schneider ins 40 | 1 шт
| Преобразователь частоты IVD_E0.12-110Квт | 1 шт
| SFP-3км А Модуль для оптоволокна | 2 шт
| SFP-3км B Модуль для оптоволокна | 2 шт
| Устройство защиты от перенапряжения LVA-450-4 | 6 шт
| EKF BA99C-400 автомат | 1 шт
| ШРН В50 плинт со сплинтами | 1 шт
| ГРПЗ-1У | 37шт
| ГРЩ-ЭИ-2-400-0 УЗ | 1шт
| ОПН-П1-10/12/10/2 УХЛ1 | 9шт
| ОПН-П1-6/72/10/2 УХЛ1 | 1шт
| ОПН-П-10/12/10/350 | 5шт
| СПН-П-275 30/10/400 | 4шт
| LVA-440B-CL | 12шт
| ОПН-П 6/7,2/10,400 | 1шт
| УЗПН-10 | 1шт
| ТЛКСТ106(1)-05/10P10-15BA/15BA-75/6-75/6 | 3шт
| ПРНЗ10-УХЛ1 | 1шт
| ПРНЗ-2-10-УХЛ1 | 2шт
| РЛНД-П-2-10 IV/400 НУХЛ1 | 2шт | ????
| ОПН-10-УХЛ1 | 6шт
| ТОП-0.66-2015 кр/ж/зел по 2 шт | 6шт
| BA-57/35-340010-40A-125-690AC | 2шт
| Стабилизатор И РГПА-430434.001-ТУ 03КВА 50 ТУ | 2шт
| КТ 6033 УЗ | 1 шт
| Трансформаторы тока Т-0,66 | 13шт
| Эл. Двигатель МСА-03 | 9шт
| МСТ-0.3 | 3шт
| МСП-0.25 | 3шт
| Резисторы 0,62 Ом | 20шт
| Резисторы 15 Ом | 19шт
| Резисторы 390 Ом | 2шт
| Резисторы 4,3 Ом | 1шт
| Резисторы 2,2 Ом | 1шт
| Резисторы 1,1 Ом | Ящик
| Резисторы 195 Ом | 7шт
| СОБС-2Г | 3шт
| ПЧ50/25-100 | 4 компл
Электрика монтаж | Кластер держатель растояния для внутрених труб d110мм | 40 шт
| 1Exd IIC T6 Gb X ip67 | 5 шт
| ВАД-РСП -D/m 25-УХЛ1 | 11 шт
| SA171108 1Ex e IIT5 Gb ip66 клемная коробка | 1 шт
| ПВК-15ХЛ1 ip 66 | 1 шт
| Табличка не приближаться во время грозы 4м | 20 шт
| Пост управления взрывозащищённый ip66 | 2 шт
| Взрывозащищённая клемная коробка Горелтех КСРВ111109 ip66 | 2 шт
| МКС 90 d51-79 | 6 шт
| МКС 20 d5-13 | 145 шт
| МКС 20/0 | 15 шт
| МКС-КБ-60 | 9 шт
| МКС-КБ-120 | 35 шт
| МКС 30 d 11-23 | 87 шт
| МКС 60/0 | 49 шт
| МКС 30/0 | 26 шт
| МКС 60 d 27-51 | 21 шт
| МКС 40 d17-23 | 2 шт
| DKС угол 90 110х50 | 3 шт
| Консоль подвесная для лотка DKC 100 | 8 шт
| Распределительные коробки 100х100х50 | 1 шт
| Распределительные коробки 85х85х50 | 1 шт
| Муфта кабельная концевая 1КВТп 4х(35-50) | 1 шт
| Муфта кабельная концевая 4х(70-120) | 1 шт
| Накладка на стык лотка белый пластик 20х12.5 | 66 шт
| ECL Comfort 310 Base Part 087H3230 клемная коробка | 1 шт
| Консоль VС200 | 27 шт
| Консоль VС100 | 9 шт
| Зажим анкерный 16-25 | 1 шт
| Лампа ВЗГ-200 АМ-У2 с распредкоробками в сборе | 2 шт
| КМ-О(4к)-ip41-м клемная коробка | 5 шт
| ПВК-22(Л-2БМ-М20) х1-хл1 | 10 шт
| Держатель гофры с защёлкой DKC d20 | 13600 шт
| Кабельный ввод взрывозащищённый 42-52 мм | 18 шт
| Кабельный ввод взрывозащищённый 37-44 мм | 18 шт
| Кабельный ввод пластиковый d48 | 14 шт
| Анкерная пластина 120 | 65 шт
| Муфта концевая 5ПКВНтпБ-В-16/25 | 2 шт
| Муфта концевая 4ПКВНтпБ-В-70/120 | 28 шт
| Муфта концевая 4ПКВНтпБ-В-150/240 | 21 шт
| Соединительная муфта для 4х жильных кабелей на напряжение до 1кВ SOME-81529 с соеденителями СБ | 4 шт
| Муфта концевая 4ПКТп-1-70/120 | 10 шт
| РДИП-10-IV-УХЛ-1 | 8 шт
| 5ПКВНтпБ-В-16/25 кабельная муфта | 12 шт
| 4ПКВНтпБ-В-70/120 | 6шт
| 4ПКВНтпБ-В-150/240 | 11шт
| Концевая муфта для кабеля 4х4-35мм ЕРКП-0015 | 15шт
| COL68 | 9шт
| POLT-01/5х10-35-CEE01 | 4шт
| ЕРКТ-0047-L12-4х50-150 | 1шт
| ЕРКТ-0063-CEE01-RUS | 1шт
| 3ПКВНтпБ-В-70х120 | 1шт
| Соединительные гильзы 70/120 | 2шт
| Соединительные гильзы 150/240 | 2шт
| ЕРКТ-0031-СЕЕ01 | 1шт
| Анкеровочный зажим СИП 35/70 | 12шт
| Коробка соединительная РТВ-40-1П/О | 3шт
| Держатель гофры с защёлкой DKC d20 | 750шт
| Короб 110х50 | 32м
| OPZ1035-150 | 37шт
| КЗНС-08 | 1шт
| Зажим 046 | 539шт
| Зажим ТД 08 330 | 250шт
| Зажим ТД 08 327-02 | 274шт
| Зажим 051 | 11шт
| Зажим 066 | 49шт
| Зажим 069-2 | 97шт
| Зажим 325-1 | 58шт
| Зажим 049-11 | 19шт
| Зажим 327-01 | 100шт
| Алюминевые соеденительные гильзы 16/35 | 20шт
| Алюминевые соеденительные гильзы 35/70 | 20шт
| Металический лоток 300х50х2500 | 4шт
| Металический лоток 300х75х2500 | 8шт
| Вязки спиральные ВС35/02 | пол мешка
| МРПИнг 25 по 50м | 10шт
| МРПИнг 20 по 50м | 2шт
| МРПИнг 32 по 20м | 8шт
| МРПИнг 15 по 50м | 6шт
| МРПИнг 50 по 20м | 1шт
| Металорукав DKC d20 по 50м | 6 шт
| Металорукав DKC d32 по 50м | 3шт
| ПВХ Logic ROOF V-GR 1,5 мембрана серая 2,05х15м | 21 рулон
| Гофра d50 красная | 100м
| Гофра DKC d20мм по 50м | 134шт
| Колодец смотровой переходной 335х240х255 | 11шт
| Колодец смотровой переходной 225х175х145 | 2шт
| Муфта газонепроницаемая соеденительная ГМС7 | 40шт
Вентиляция водосток | Клапан Вентиляционный противопожарный d220 | 1 шт
| ТПУ 017-04 уплотнительная резинка для держателей водостока | 1116 шт
| ТПУ 017-04 уплотнительная резинка для держателей водостока | 1500 шт
| Сигнализатор уровня жидкости | 1 шт
| Метран-55- Ex-ДИ-515-МП-t10-015-0 25мПа - 2 С2 | 11 шт
| ТСПУ Метран-276-05 Exia-60-025-H 10 (0…+150) C-4-20мА-Т5-У1.1 | 11 шт
| Danfos A/S 6430 реле давления | 2 шт
| РДКК-33 регулятор давления конденсации | 1 шт
| Саморегулирующийся нагреватель дренажа | 1 шт
| Саморегулирующийся нагреватель картера | 1 шт
| Эл. Привод Gruner 341-230-05-S2 | 1 шт
| SICCOM Flowatch mini2 насос для отвода конденсата | 3 шт
| Держатель водостока серый | 40 шт
| Воздушный клапан | 2 шт
| Рещётка вентялиционная d100 | 1 шт
| Рещётка вентялиционная d200 | 2 шт
| Рещётка вентялиционная d250 | 2 шт
| Клапан КПУ-1Н-0-Н-200х200х2ФМВ-220 | 1шт
| Клапан КПУ-1Н-0-Н-100х200х2ФМВ-220 | 1шт
| Eустройство управления конденционером DAICHI CPK-DI | 2шт
| BMSGATEway | 5шт
| Вентялиционные решётки прямоугольные 50х70 | 7шт
Пожарка слаботочка монтаж | РИП-12 | 1 шт
| Табличка автоматика отключена Люкс 24 | 2 шт
| Табличка Выход | 1 шт
| Плазма автоматика отключена | 2 шт
| Плазма Вода Уходи | 4 шт
| Извещатель охранный поверхностный звуковой Сонар | 7 шт
| Светильник аварийный Выход ССА1-0.1 | 1 шт
| Овен СП 307 | 2 шт
| УВПРД устройство для пожарки | 8 шт
| При пожаре отломить на себя | 2 шт
| ИО 102-26 извещатель охранный | 1 шт
| База B401R1000 D450-19-100 болид | 4 шт
| ИП 212-3СУ извещатель пожарный | 1 шт
| УДП 513-3м | 1 шт
| R3 РУБЕЖ-20П | 1 шт
| Рубеж источник вторичного эл.питания ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 | 1шт
| Рубеж источник вторичного эл.питания ИВЭПР 24/5 RS-R3 | 1шт
| Рубеж ОПОП2-35-24В | 5 шт
| Рубеж АМП-4-R3 | 1 шт
| Рубеж МДУ-1-R3 | 1 шт
| Рубеж AM-4-R3 | 2 шт
| Рубеж AM-1-R3 | 1 шт
| Рубеж РМ-4К-R3 | 4 шт
| Аккумулятор Optimus AP-1218 | 4 шт
| ШУ-КП-НО-230П-15 | 1шт
| РДТ-100 | 2шт
| г/разрядники РOLY-PHASER 1950NXCO | 1шт
| ДТКБ-51 | 1шт
| С 2000ПИ | 1шт
Напольное ЖД оборудование СЦБ | ПЯ-Г 43 ВЛМЗ путевой яящик | 17шт
| РМГУ 8 ВЛМЗ муфта кабельная чугун | 9шт
| 2ДТ-150 | ~10шт
| Патрубки муфты ПЯ | ~30шт
| ТР-ящик железо | 2шт
| Литера Н | 5шт
| Литера Ч | 2шт
| Литера 7 | 2шт
| Литера 8 | 1шт
| Литера Д | 4шт
| Литера 1 | 2шт
| Литера М | 1шт
| Бутл. Перемычки на рельсовые цепи изолированые | 8 комплектов по 2 шт
| Бутл. Перемычки на рельсовые цепи станция неизолированые | 10 комплектов
| Козыльки на светофоры короткие | 4 шт
| Датчик УКСПС | 4шт
| ТЯ чугун | ~30 шт
| КЯ чугун | ~40шт
| УПМ-24 чугун | ~30шт
| Флянцы на патрубки | 40шт
| Ноги под связисткие муфты с вешками | 2 шт
| ПЕ-1ЯУ | 1шт
Связь | Усилитель трансляционный УТ200 м | 1 комплект
| ТАШ 60 EXC ip65 телефонный аппарат | 1 шт
| АНСУ-620-614-49 | 1шт
| АНСУ-С-20376 | 1шт
Крепёжка | Болт М20хL78 (8.8) | 375шт
| Болт М20хL90 (8.8) | 171шт
| Болт М16хL80 (5.8) | 32 шт
| Болт М20хL80 (8.8) | 63шт
| Болт М20хL63 (8.8) | 330шт
| Болт М20хL90 (5.8) | 139шт
| Болт М24хL120 (8.8) | 54шт
| Болт М20хL80 (5.8) | 70шт
| Болт М20хL100 (8.8) | 33шт
| Гайка М16 | 82шт
| Гайка М14 | 333шт
| Гайка М18 | 580шт
| Гайка М38 | 35шт
| Шпилька d8 1м | 22 упаковки по 50м
| Шпилька d14 1м | 16 шт
| Дюбель универсальный d8 мм | 1000 шт
| Шайба на утеплитель | 1 коробка
| Струбцина монтажная под шпильку d8 | 20 шт
Сантехника | Фланец ст 315 | 5шт
| Муфта корсис 315 | 51шт
| Муфта корсис 200 | 49шт
| Муфта корсис 160 | 11шт
| Муфта корсис 110 | 5шт
| Муфта корсис 400 | 9шт
| Тройник корсис 110 | 1шт
| Тройник корсис 160 | 2шт
| Тройник корсис 200 | 1шт
| Отвод ПЭ 160 | 1шт
| Муфта ПЭ 160 | 16шт
| Тройник ПЭ 225х110 | 1шт
| Переход ПЭ/СТ НСПС 160х165 | 6шт
| Тройник ПЭ 160 | 1шт
| Тройник ПЭ 160х63 | 5шт
| Тройник ПЭ 225х110 | 2шт
| Муфта эл. сварная 250 | 24шт
| Муфта эл. сварная 315 | 2шт
| Тройник 225/100 | 1 шт
| Отвод ПЭ 225/90° | 7 шт
| Отвод ПЭ 160/90° | 19 шт
| Отвод ПЭ 250/90° | 4 шт
| Отвод ПЭ 160/45° | 4 шт
| Отвод ПЭ 250/45° | 13 шт
| Отвод ПЭ 315/45° | 1шт
| Переход 110х63 | 1 шт
| Флянец ПЭ 100 | 2 шт
| Тройник эл. Сварной ПЭ 63 | 1 шт
| Отвод ПЭ 63/90° | 4 шт
| Фланец ст. 50 | 9 шт
| Фланец ст. 65 | 2 шт
| Фланец ст. 80 | 8 шт
| Фланец ст. 100 | 7 шт
| Тройник ст. 76х3.5 | 10 шт
| Тройник ст. 89х3.6 | 5 шт
| Тройник ст. 100 | 1 шт
| Отвод 219х5 | 4 шт
| Отвод 76х3.5 | 43 шт
| Отвод 89х3.5 | 5 шт
| Переход ст. 100х76 | 1 шт
| Переход ст. 100х89 | 4 шт
| Переход ст. 89х76 | 2 шт
| Кран шаровый проходной 11с67п DN50 PN40 сталь 20 | 8 шт
| Тройник 108х6 | 3 шт
| Тройник 108х8 | 1 шт
| Тройник 108х76х108 | 9 шт
| Кран флянцевый DN40 PN40 | 32шт
| Кран флянцевый DN80 PN16 | 1 шт
| Кран флянцевый DN50 PN40 | 2 шт
| Кран флянцевый DN25 PN40 | 7 шт
| Кран флянцевый DN32 PN40 | 2 шт
| Тройник 50 | 5 шт
| Задвижка + фланцы РУ16/50 | 5 шт
| Тройник 159х108х159 | 7 шт
| Тройник 159 09Г2С | 7 шт
| Фланец 225х10 | 2 шт
| Фланец 25х16 | 9 шт
| Фланец 50х16 | 64 шт
| Фланец 108 | 3 шт
| Фланец 80 | 8 шт
| Фланец 09Г2С 80х10 | 1 шт
| Фланец 09Г2С 100х10 | 4 шт
| Фланец 32 | 6 шт
| Фланец 20 | 3 шт
| Фланец 76 | 2 шт
| Кран шаровый под приварку DN40 PN40 | 2 шт
| Смеситель статический вихревой СМВ-65Н 304 | 1 шт
| Кран КШ-80 | 4 шт
| Отвод 76 ст.20 | 31 шт
| Отвод 108 | 3 шт
| Муфта эл. сварная ПЭ 63 | 1 шт
| Поршень ОП-50 АА | 1 шт
| Компенсатор антивибрационный | 1 шт
| Клапан предохранительный | 2 шт
краска, клей | Огнезащита Оберег ОМВ | 9 вёдер по 25кг
| Клей контактный Технониколь | 17 шт
| Герметик викор | 10 коробок
| Пенебар | 1 коробка
| ХС 436 синяя | 2 ведра
| ХВ 785 белая | 3 ведра